不活性ガス消火設備（        ）・ハロゲン化物消火設備（          ）

粉末消火設備                               （移動式を除く）

様式第４号

| 放出方式 | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 | 制御盤設置位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵容器等 | 蓄圧（高圧式・低圧式・その他（ ））・加圧 | 制御盤認定番号 |  |
| 起動方式 | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式（自火報と連動・専用感知器・その他（ ）） |
| 音響警報 | 音声・サイレン・音声＋サイレン・ブザー・その他（ ） | 空気呼吸器 |  |
| 放出表示灯 | 設置個数 箇所 | 回転灯等 | 設置個数 箇所 | 赤色表示灯 | 専用・兼用 | 閉止弁開閉 状態表示場所 |  |
| 消火剤 | 種別 |  | 設置場所 |  |
|  | 容器別数量 |  | ㎏ × 容器本数 |  | 本 |  |
|  |  |  | ㎏ × 容器本数 |  | 本 ＝ 総数量 | ㎏ |
| 加圧用ガス | 窒素ガス・二酸化炭素 | 数量 |  | ㎥･Ｌ･㎏ | 容器本数 | 本 |
| 配管 | 管 |  |  |
|  | 弁類 | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ） |
| 放出区域 | 区域数 区域 | 最大 | 放出面積 | ㎡ | 放出率 | ㎏/s | 放出体積 | ㎥ |
|  |  | 最小 | 放出面積 | ㎡ | 放出率 | ㎏/s | 放出体積 | ㎥ |
| 電源 | 常用電源 | 単相 ・ 三相 | ＡＣ | Ｖ | 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | ＤＣ | Ｖ | ＡＨ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  | 非常電源 | 自家発電設備 | 単相・三相 ・ | AC・DC | V | kVA | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 蓄電池設備 | DC | V | AH | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
| 配線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | 放出区域名 | 階 | 面積 | 体積 | 換気口 | 換気装置 | 排出措置 | 消火剤量 | ﾍｯﾄﾞ数 |
| 1 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 2 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 3 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 4 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 5 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 6 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 7 |  |  | ㎡ | ㎥ | 有(閉)・無 | 有(停)・無 | 機械・自然 | ㎏ | 個 |
| 排出口位置 |  | 排出消火剤の安全措置 |  |
| 機械式排出措置 | 常用電源 |  | 非常用電源 |  | 使用別 | 専用・兼用（ ）・ポータブル |
| 隣接区画の安全対策 |  |
| その他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。

# Text boxes

の概要表