## Sheet1
令和４年度分 特定建築物維持管理状況報告書
１．届出状況
施設名称
施設所在地
届出者(維持管理権原者)
管理技術者（所属・氏名） | [5 empty] | TEL： |  | MAIL：
管理技術者の 特定建築物兼任有無 |  | 有 ・ 無 ※有の場合 ： 施設名称 （ ）
施設所在地 （ ）
担当窓口者（所属・氏名） | [5 empty] | TEL： |  | MAIL：
上記の届出事項に変更があった場合は、変更後１ヶ月以内に保健所へ届出を出して下さい（担当窓口者変更の場合は、電話による連絡のみで可）。
２．令和４年度特定建築物維持管理状況
（１）空気環境
①設備の種類 |  | 空気調和設備 ・ 機械換気設備 ・ その他 （ ）
②管理方式 |  | 中央管理 ・ 個別管理
③空気環境測定
※2ヶ月に1回以上の測定が必要
|  | 測定日 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
測定結果 |  | 浮遊粉じん |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 一酸化炭素 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 二酸化炭素 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 温度（注１） |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 相対湿度（注１） |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 気流 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
不適概要 （違反内容とその理由） |  | 浮遊粉じん
一酸化炭素
二酸化炭素
温度（注１）
相対湿度（注１）
気流
注１ ①で空気調和設備を設置している場合のみ回答
④ホルムアルデヒドの測定 |  |  | ※新築・大規模修繕・大規模模様替を行った後、最初に迎える6月～9月までの期間中に1回測定が必要
要 ・ 不要 ※要の場合 ： 実施年月日 （ ）
測定結果 （ 適 ・ 不適 ）
⑤その他
※1年に1回以上の清掃と、使用期間中1ヶ月に1回以上の点検が必要 （点検の際、必要であれば清掃及び換水等も行うこと）
冷却塔 | 有 ・ 無 | 供給水 | 水道水 ・ その他（ ）
使用期間
|  | 点検日 |  |  |  |  | 清掃日
加湿装置 | 有 ・ 無 | 供給水 | 水道水 ・ その他（ ）
使用期間
|  | 点検日 |  |  |  |  | 清掃日
空調設備内の排水受け | 有 ・ 無 | 使用期間
点検日
（２）飲料水の管理
①給水方法 |  | 受水槽方式 ・ 直結直圧方式 ・ 直結増圧方式 ※直結方式の場合は②③は回答不要
※受水槽方式の場合 ： 清掃日 （ ）
※受水槽の区分 ： 小規模貯水槽水道 ・ 簡易専用水道 （受水槽の有効容量が10m3以下） （受水槽の有効容量が10m3を超える）
※受水槽が簡易専用水道の場合 ： 法定点検日 （ ）
②遊離残留塩素の測定 測定頻度 ： ７日以内ごとに１回 | [6 empty] | 適 ・ 不適
測定結果 ： 0.1ppm以上 | [6 empty] | 適 ・ 不適
※消毒副生成物は年1回（6～9月）、その他の項目は原則として半年に1回以上測定が必要 ※省略可能項目：上半期(4～9月)の検査結果が適であれば、下半期（10～3月）は省略可能
③飲料水水質検査 |  |  | 検査日 | ／ | ／ | ／ | 不適概要（違反内容とその理由）
|  | 省略不可項目 11項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 省略可能項目 ５項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 消毒副生成物 12項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
④中央式給湯設備 |  | 有 ・ 無 ※無の場合は⑤⑥⑦は回答不要
⑤中央式給湯設備 |  | 清掃日 （ ）
⑥中央式給湯設備 |  | 末端給水栓の水温 |  |  | ５５℃以上で保持 ・ ５５℃未満で保持
（５５℃未満で保持されている場合のみ回答）
|  | 遊離残留塩素の測定 測定頻度：７日以内ごとに１回 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 測定結果：0.1ppm以上 | [5 empty] | 適 ・ 不適
※消毒副生成物は年1回（6～9月）、その他の項目は原則として半年に1回以上測定が必要 ※省略可能項目：上半期(4～9月)の検査結果が適であれば、下半期（10～3月）は省略可能
⑦中央式給湯設備 |  |  | 検査日 | ／ | ／ | ／ | 不適概要（違反内容とその理由）
飲料水水質検査 |  | 省略不可項目 11項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 省略可能項目 ５項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 消毒副生成物 12項目 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（３）雑用水の管理
①雑用水の使用 |  | 有 ・ 無 ※無の場合は②～⑤は回答不要
②使用水の種類 |  | 地下水 ・ 雨水 ・ 再利用水 ・ その他（ ）
③雑用水槽の点検の実施 |  |  | 実施日
④雑用水の遊離残留塩素の測定 測定頻度 ： ７日以内ごとに１回 | [6 empty] | 適 ・ 不適
測定結果 ： 0.1ppm以上 | [6 empty] | 適 ・ 不適
※pH値・臭気・外観は週1回、大腸菌群・濁度は２カ月に1回以上測定が必要
⑤雑用水水質検査 |  |  | 項目 |  | 検査頻度 | 結果 | 不適概要（違反内容とその理由）
|  |  | ｐH値・臭気・外観 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 大腸菌群・濁度 |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（４）排水の管理
※半年に１回以上の清掃が必要
排水管、トラップ、排水槽等 排水設備の設置 |  |  |  | 有 ・ 無 ※有の場合 ： 清掃日 （ ）
（５）清掃等及びねずみ等の防除
※半年に１回以上、日常的な清掃とは別に建物の統一的な大掃除が必要
①大掃除の実施 |  | 実施日
※半年に１回以上、ねずみ等の生息について統一的に調査を実施し、都度必要な措置を講ずることが必要
②ねずみ等の調査 |  | 実施日
実施内容
調査結果
（６）帳簿書類の備付
備付有りは「○」、無しは「×」、不要は「ー」と回答
確認書：管理技術者が同時に２以上の特定建築物の管理技術者を兼任する場合、備えておくことが必要
| 設備図面等 | 空気環境管理 | 飲料水管理 | 雑用水管理 | 排水管理 | 清掃管理 | ねずみ等防除 | 確認書
備付
３．その他特記事項 （あればご記入ください）