地下タンク在庫と漏えい検査管点検表

| タンク№ |  |  | 油種 | タンク容量 KL | 記録責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 月 | 検査管の点検 | 営業前の在庫管理 | ローリー からの 受入数量 | 計量機からの販売数量(使用数量) | 計算 在庫量 | 営業(業務)終了時の実在庫量 | 本日の 増減 | 計量器からの販売量累計 (使用数量累計) | 増減量の 累計 | 累計 増減率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <注> | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|  |  |  |  |  | A+B-C |  | E-D | 前日のG+C | 前日のH+F | (H÷G)％ |
| １( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月間累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<注>漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い、異常の有無を記録すること。

※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。