## 第１３号様式
年 月 日
尼崎市消防局長様
住所
氏名
電話
液化石油ガス設備工事事前協議書
供給・消費設備の所在地、物件名（仮称でもよい。）
当該設備の使用目的 |  |  |  |  | 共同住宅・料理飲食店・学校・病院・その他（ ）
貯蔵設備の貯蔵能力 |  |  |  |  | ｋｇ （５０ｋｇ容器・貯槽× 本）
工事内容 |  |  |  |  | 新規・変更（供給管延長・貯蔵設備位置変更・貯蔵量増加）
標記の件について、下記のとおり確認しましたので次により処置してください。
・ | 指導事項なし |  |  |  | 工事完了後１週間以内に設備工事届を提出してください。
・ | 改善のうえ、
・ | 改善方法を検討のうえ、再度事前協議を実施してください。
確 認 事 項
供給戸数 戸 | [7 empty] | 最大消費量 kg／hr
容器本数 |  |  |  | kg／hr × ÷ kg／ｈｒ・本＝ 本
貯蔵庫 |  | 有・無 | 構造 |  | ＣＢ造り・ＲＣ造り・その他（ ）
|  |  | 屋根 |  | スレート・その他（ ）
|  |  | 換気口 |  | 有効換気面積（ ／ ＝ c㎡／㎡≧300c㎡／㎡） | [6 empty] | 全面開放
|  |  | 扉 |  | 有・無 | 鉄製・アルミ製・金網製 |  |  |  |  | 内引・内開・外引・外開
配管 |  | 供給管 |  |  | 埋設部（有・無） |  | 被覆管・PE管・白被管・その他（ ）
|  | 消費配管 |  |  | 埋設部（有・無） |  | 被覆管・PE管・白被管・その他（ ）
安 全 器 具 |  | 供給側 |  |  | ・液化石油ガス用流量検知式切替型漏洩検知装置
・圧力検知式ガス漏れ警報遮断装置
・その他（ ）
|  | 消費側 |  |  | ・ガス漏れ警報器連動遮断装置
・マイコンメータⅠ・Ⅱ・C・L・B＋ガス漏れ警報器連動
・マイコンメータⅡ・C・L ＋ガス漏れ警報器併設
・圧力検知式ガス漏れ警報遮断装置
・その他（ ）
（指導事項）
[9 empty] | 審査日令和 年 月 日 |  |  | 審査者印

## 第１３号様式の２
保安距離・貯蔵設備明細書
（１ｔ以上３ｔ未満の届出に必要）
保安距離 |  |  | 法定距離 |  |  |  |  | 実距離
|  |  | 障壁無し |  |  | 障壁有り |  | 最も近い保安物件 |  |  |  | 距離
| 第一種 |  | 16.97ｍ |  |  | ｍ | [5 empty] | ｍ
保安物件
| 第二種 |  | 11.31ｍ |  |  | ｍ | [5 empty] | ｍ
保安物件
火気取扱施 設との距離 | 火気取扱設備の名称 |  |  |  |  | 実距離 |  | 措置方法 |  |  |  | 迂回距離
[6 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ
[6 empty] | ｍ | [5 empty] | ｍ
貯蔵設備 | 床面積 |  |  |  | 内寸法 ｍ× ｍ＝ ㎡
| 屋根 |  |  |  | 使用材料 | [5 empty] | 骨組材料
| 障壁構造 |  |  |  | 使用材料 |  | RC・CB（モルタル充てん）・鉄板 |  |  |  | 厚さ |  | mm
[5 empty] | 配筋 |  | 材料 mm／ |  |  |  | ピッチ |  | mm× mm
| 扉 | 使用鋼板 | [7 empty] | 厚さ |  | mm
|  | 枠組材料 |  |  | L－ × × |  |  |  |  | 補強材料 |  | L－ × ×
| 換気口 | 下 部 | [9 empty] | 上 部
|  | 取付方向 |  | 換気口の面積 ｃ㎡× 個＝ |  |  |  | 床面積に対する割合 ｃ㎡× ㎡＝ |  |  |  | 取付方向 |  | 延面積
|  | 方向 | [9 empty] | 方向 |  | ｃ㎡
管理 | 施錠 | 種類 | [5 empty] | 消火器 | 種類
|  | 個数 |  | 個 |  |  |  |  | 能力単位 |  |  | Ｂ－
| 標識の取付位置 | [7 empty] | 個数 |  |  | 本
| 販売所と供給設備との距離 |  |  | ｍ |  |  |  | 販売所から供給設備に到達する時間 |  |  |  | 約 分