大気汚染防止法に基づく工事等の届出の手引

（特定粉じん排出等作業実施届）

尼崎市 環境保全課〔令和５年10月〕

【目次】

届出の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２～Ｐ10

〇特定粉じん排出等作業実施届出書（様式第３の５）　記入例１　・・・・・・・Ｐ11

〇工程表　記入例２　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13

〇掲示板（Ｌv１、Ｌv２建材の除去を行う場合）　記入例３　・・・・・・・・・Ｐ14

〇掲示板（Ｌv３建材のみ、または石綿含有建材なしの場合）　記入例４ ・・・・Ｐ15

〇委任状　記入例５　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16

〇特定粉じん排出等作業完了報告書　記入例６　・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ17

〇解体等工事に係る事前調査説明書面　記入例７　・・・・・・・・・・・・・・Ｐ18

〇石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録事項の例　記入例８　・・・Ｐ20

届出の概要

１ 届出義務者

届出対象特定工事の発注者又は自主施工者

２ 提出時期

特定粉じん排出等作業開始日（※）の１４日前まで（届出日と開始日は除きます。）

【例】４月１６日に工事を開始する場合は４月１日までに届出を行ってください。

| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 開始 |

※　除去等に係る一連の作業の開始日であり、工事そのものの開始日ではありません。

具体的には、除去に先立ち作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等の飛散防止のための作業を開始する日を指します。また、囲い込み、封じ込め作業にあっては、特定建築材料を囲い込み又は封じ込める作業の開始日がこれにあたります。

３ 提出部数

２部（１部は収受印の押印後、控えとして返却します。）

４ 提出書類

（１）工事実施前

ア　特定粉じん排出等作業実施届出書（様式第３の５）

・届出義務者（発注者又は自主施工者）本人からの届出であることを確認出来るものを添付してください。

押印がある場合は、押印をもって本人確認としています。押印がない場合は発注者の名刺（発注部署担当者の名刺でも可）を添付してください。

イ　委任状

・届出義務者（発注者又は自主施工者）が届出書を持参しない場合は、届出義務者から届出を持参する者に対し委任した旨の委任状を添付してください。

ウ　事前調査結果

・実施した事前調査の内容が分かるものを添付してください。

（設計図書や分析結果等の根拠資料がある場合は併せて提出してください。）

エ　建築物石綿含有建材調査者修了証明書等

・建築物石綿含有建材調査者修了証明書の写しを添付してください。（令和５年９月30日までに（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者は、その証明書）

オ　工事対象の配置及び周辺図

・建築物又はその他の工作物（以下、建築物等）の概要と配置がわかる図面及び住宅地図の写し等付近の状況が分かる図面を添付してください。

・工事の対象となる石綿等が使用されている建物を着色してください。

カ　特定粉じん排出等作業の工程表

・特定粉じん排出等作業（除去、封じ込め、囲い込み）を実施する期間及び大気中の石綿濃度の測定予定日について記載してください。（様式は任意）

キ　特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図

・主要寸法及び特定建築材料の使用箇所及び使用面積を記入してください。

ク　作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図

・主要寸法、隔離された作業場の容量（m3）、集塵機の設置場所及び排気口の位置を記入してください。（キの見取図への記載でも可）

・大気中の石綿濃度の測定場所についても図示してください。

ケ　標識

・事前調査の結果と作業内容について記載した標識を作成してください。

石綿事前調査結果報告システムを利用した場合は、システムから出力した標識を利用してください。

コ　特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法

・工事の作業要領やフロー図等を作成してください。作成に当たっては、作業基準の遵守状況が確認できるように以下の事項を記載してください。

①除去の開始前及び中断時に作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。

②除去の開始前及び開始時、フィルタ交換した場合、その他必要がある場合等、随時デジタル粉塵計等により負圧集じん機が正常に稼働していることを確認すること。

③上述の確認結果を特定工事が終了した日から３年間保存すること。

・使用する資材等について、カタログ等のコピーを添付してください。

（２）工事完了後

ア　特定粉じん排出等作業完了報告書

イ　石綿濃度の測定結果報告書の写し

ウ　石綿濃度測定を実施している現場写真

エ　作業状況の写真

・完了報告書の届出者は発注者でなくても構いません。

・工事終了後、石綿濃度の測定結果判明後提出してください。

５ 石綿濃度測定について

石綿濃度測定は状況に応じて工事前・中・後で測定してください。

測定地点の選定にあたっては、周辺の状況（幼稚園等）を考慮するようにしてください。

作業期間が１週間を超える場合は、原則として１週間に１回以上の頻度で測定してください。

（１）隔離措置を行った場合

| 測定場所 測定時期 | 敷地境界 （※１） | セキュリティ 出入口 （※２） | 集じん機出口 （※２） | 作業場内 （※３） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事前 | ４ | － | － | － |
| 工事中 | ４ | １ | １ | － |
| 工事後 | ４ | － | － | １ |
| 地点数 | 12 | １ | １ | １ |

（２）隔離措置と同等以上の効果を有する方法を行った場合

| 測定場所 測定時期 | 敷地境界 （※１） | 作業近点 |
| --- | --- | --- |
| 工事前 | ４ | １ |
| 工事中 | ４ | １ |
| 工事後 | ４ | １ |
| 合 計 | １２ | ３ |

（※１）敷地境界の測定地点は、建築物等の周囲４方向で、敷地境界のうち集塵機出口に最も近い地点を含めた４地点が望ましいです。

（※２）除去作業の各工区ごとに、全てのセキュリティ出入口及び集じん機出口で測定してください。

（※３）負圧隔離養生を解く前に、一般大気中へ石綿の飛散のおそれがないことを確認するため必ず測定してください。繊維状粒子自動測定器で代用することも可能です。

６ 事前調査について

解体等工事の元請業者は、施工箇所の石綿含有建材の有無について資格者等による事前調査を実施してください。

（１）有資格者（事前調査を行うことができる者）

①特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

②一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）

一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行う　ことができます。

④令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

⑤工作物石綿事前調査者

（調査者による工作物の事前調査は令和8年1月1日以降義務付けされます。）

（２）調査方法

石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかにならなかった場合、分析による調査を行うか石綿含有建材であるとみなすことになります。

ア　書面による調査及び現地での目視調査を実施。

イ　アの調査により石綿の有無が分からなかった場合は、分析調査を実施。

※石綿が含有しているとみなす場合は、分析調査は必要ありません。

（３）発注者に対する説明

元請業者は、発注者に対し事前調査結果について書面を交付して説明する必要があります。

様式は任意で構いませんが、法第18条の15に掲げられた事項について説明してください。

（４）事前調査結果の都道府県等への報告

次のいずれかの解体等工事に係る事前調査結果については、石綿事前調査結果報告システムを利用して報告を行ってください。

①延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

②請負代金が100万円以上の建築物の改修工事

③請負代金が100万円以上の工作物の解体改修工事

工作物は環境省告示第77号で定めるものに限ります。

７　標識（事前調査結果及び作業内容について）

建築物等の解体等作業の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示してください。表示日は、工事開始の１週間前を目安にしてください。

（１）石綿事前調査結果報告システムを利用した場合は、システムから出力した標識を利用してください。

（２）掲示サイズはA3（42.0cm×29.7cm）以上としてください。

（３）下地の色は飛散性アスベストがある場合は黄色、非飛散性アスベストのみの場合、石綿含有建材が無い場合は白色としてください。

※石綿含有配管エルボ（レベル２建材）の非石綿部による除去は特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、標識の下地は黄色にする必要があります。

８　作業基準

特定工事を施工する者は次の作業基準を遵守する必要があります。届出された作業の方法が作業基準に適合しない場合には、届出をした日から１４日以内に計画の変更を命ずることがあります。

また、隔離措置を行わず解体を行う等悪質と認められる場合は、罰則が適用される可能性があります。

＜作業基準＞ １ 掲示板の設置 特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること （１）⻑さ42.0センチメートル、幅29.7センチメートル以上⼜は⻑さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル以上であること。（A3以上） （２）次に掲げる事項を表⽰したものであること。 ○特定工事の施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ○ 特定粉じん排出等作業の実施期間 ○ 特定粉じん排出等作業の方法 ○ 特定工事の施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 ２ 作業の種類ごとの基準 作業の種類 作業基準 １ 令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項又は五の項に掲げるものを除く。） 石綿含有吹付け材等（Lv.1、Lv.2建材）の切断等を行う作業に係る石綿飛散防止対策 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。 ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使⽤されている特定建築材料を除去するか、⼜はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 ２ 令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの（五の項に掲げるものを除く。） 石綿含有保温材等（Lv.2建材）の切断等を行わない作業に係る石綿飛散防止対策 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 ３ 令第3条の4第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業（五の項に掲げるものを除く。） Lv.3建材のうち、仕上塗材（下地調整材を含む）の除去作業に係る石綿飛散防止対策 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。（ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。） ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。 （１） 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 （２） 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 ４ 令第3条の4第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料（吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。）を除去する作業（一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。） Lv.3建材のうち、仕上塗材（下地調整材を含む）以外の除去作業に係る石綿飛散防止対策 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。 ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの（※）にあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。 ※石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの：けい酸カルシウム板第１種 （１） 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 （２） 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 二 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 ５ 令第3条の4第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有す る措置を講ずること。 【震災等、災害時のごく特殊な場合について適用される項目です】 ６ 令第3条の4第二号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 囲い込み又は封じ込め作業に係る石綿飛散防止対策 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等（これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。 この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

９　作業基準適合命令

作業基準を遵守していないと認められるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきこと、又は、作業の一時停止を命ずることがあります。

10　罰 則

大気汚染防止法では飛散性アスベスト建材に関して次のような罰則規定があります。

＜罰則（一部抜粋）＞ ○ 法第１８条の１７第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、３月以下の懲役又は３０万円以下の罰金 ○ 法第１８条の１９に規定する特定建築材料の除去等の方法に違反した者は、３月以下の懲役又は３０万円以下の罰金 ○ 法第１８条の２１に規定する作業基準適合命令等に違反した者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

11　作業が適切に行われたことの確認及び作業の記録

元請業者等は、石綿の取り残しがないこと等について「知識を有する者」に確認させる必要があります。

（１）石綿の取り残しがないこと等の確認

①除去等作業において、作業計画どおりの飛散・ばく露防止措置がとられていたこと

②除去作業終了後に除去面に石綿の取り残しがないか（封じ込め又は囲い込みを行う　　場合は、適切な飛散防止措置がとられていること）、その他作業区域内へ破片の飛散や堆積粉じんがないか

（２）知識を有する者

調査者等事前調査の知識を有する者または石綿作業主任者

（調査者による工作物の「石綿の取り残しがないこと等の確認」については令和8年1月1日以降義務付けされます。）

12　特定粉じん排出等作業の結果の報告等

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を３年間保存する必要があります。（自主施工者も同様）

・元請業者の場合は、発注者に完了結果を書面で報告する必要があり、その書面の写しもあわせて保存してください。

・様式については、記入例８を参考にしてください。

13　連絡先

尼崎市 経済環境局 環境部 環境保全課 大気・アスベスト対策担当

〒660－8501 尼崎市東七松町1-23-1（本庁舎中館9階）/℡ 06-6489-6305

＜その他、関係法令と窓口（連絡先）＞

| 法令 | 窓口 | 連絡先 |
| --- | --- | --- |
| 労働安全衛生法 | 尼崎労働基準監督署 | 06-6481-1541 |
| 建設リサイクル法 | 尼崎市 建築指導課 | 06-6489-6647 |
| 廃棄物処理法 | 尼崎市 産業廃棄物対策担当 | 06-6489-6310 |

14　労働安全衛生法に基づく届出書類の代用について

「４　提出書類」のうち、オからクについては、次の表の条件を満たしていれば、労働安全衛生法第８８条第３項に基づく届出時に添える書類の写しを大気汚染防止法の書類とすることができます。

| 大気汚染防止法の届出書類 | 労働安全衛生法第８８条第３項の届出時の添付書類と 大気汚染防止法の書類とするための条件 |
| --- | --- |
| 工事対象の配置及び周辺図 | ①＊仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 |
| 特定粉じん排出等作業の工程表 | ⑥ 工程表 ④ 工法の概要を示す図面や⑤労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面の中で工程について記載されていれば、それも該当する |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図 | ② 建設等をしようとする建築物等の概要を示す図面 （条件：主要寸法及び特定建築材料使用箇所が記入されていること） |
| 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図 | ③ 工事用の機械、設備、建設物の配置を示す図面 ⑤ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 （条件：主要寸法、隔離された作業場の容量、集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置が記入されていること） |

＊○で囲われた番号は労働安全衛生規則第９１条第１項の号数を示す

様式第３の５

特定粉じん排出等作業実施届出書

令和○○年○○月○○日

尼崎市長　殿

届出者　住所（法人にあっては、主たる事務の所在地）

○○市○○町○○-○○

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

○○㈱

代表取締役　○○　○○

担当者の氏名　○○　○○

電話番号　（○○）○○○○－○○○○

吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を実施するので、大気汚染防止法第18条の17 第１項（第２項）の規定により、次のとおり届け出ます.

| 届 出 対 象 特 定 工 事 の 場 所 | 尼崎市○○町○○－○○ （届出対象 特定工事の名称）○○ビル解体工事 |
| --- | --- |
| 届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | ㈱○○建設 代表取締役 ○○ ○○ ○○市○○町○○-○○ |
| 特定粉じん排出等作業の種類 | 大気汚染防止法施行規則別表第７ １の項 建築物等の解体作業（次項又は ５の項を除く） ２の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材を除去する作業（掻き落とし、切断 、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（５の項を除く） ５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 ６の項 改造・補修作業 （件） |
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 自令和○○年○○月○○日 至令和○○年○○月○○日 | ※整理番号 |  |
|  |  | ※受理年月日 |  |
| 特定建築材料の種類 | １ 吹付け石綿 ２ 石綿を含有する断熱材 ３ 石綿を含有する保温材 ４ 石綿を含有する耐火被覆材 | ※審査結果 |  |
| 特定建築材料の使用箇所 | 見取図のとおり。 |  |  |
| 特定建築材料の使用面積 | ２２０ ｍ2 |  |  |
| 特定粉じん排出等作業の方法 | 別紙のとおり。 |  |  |
| 参考事項 | 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要 | 建築物（耐火・準耐火・その他） 延べ面積1,550ｍ2（４階建） | ※備 考 |  |
|  |  | その他工作物 |  |  |
|  | 届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 現場責任者 ○○ ○○ ○○市○○町○○－○○ 電話番号（○○）○○○－○○○ |
|  | 下請負人が特定粉じん排出等作業 を実施する場合の当該下請負人の 現場責任者の氏名及び連絡場所 | ㈱○○興業 代表取締役社長 ○○ ○○ ○○市○○町○○－○○ 現場責任者 ○○ ○○ 電話番号（○○）○○○－○○○ |

備考 １ 吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図を添付すること。見取図は、主要寸法及びこれらの特定建築材料の使用箇所を記入すること。

２ 参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが、同欄に所定の事項を記載した場合は、同欄をもつて、大気汚染防止法施行規則第 10 条の４第２項第１号に規定する事項のうち特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要及び同項第３号及び第４号に規定する事項を記載した書類と見なす。

３ ※印の欄には、記載しないこと。

４ 届出書、見取図及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙

特定粉じん排出等作業の方法

| 特定粉じん排出等作業における 措置 | 除去 ・囲い込み・封じ込め・その他 |
| --- | --- |
| 特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由 |  |
| 集じん・排気装置 | 機種・型式・設置数 | ○○・○○－○○・３台 |
|  | 排気能力（ｍ3／min） | （１時間当たり換気回数４回） 56ｍ３/分 |
|  | 使用するフィルタの種類及びその集じん効率（％） | 高性能エアフィルタ（○○－○○） （HEPAフィルタ） 0.3μｍ以上の粒子を99.97%以上捕集 |
| 使用する資材及びその種類 | 別添資料のとおり |
| その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法 | 薬剤固化及びプラスチックシートによる隔離 詳細については別添資料のとおり |

備考　１ 本様式は、特定粉じん排出等作業ごとに作成すること。

２ 使用する資材及びその種類の欄には、湿潤剤・固化剤等の薬液、隔離用のシート・接着テープ等の特定粉じん排出等作業に使用する資材及びその種類を記載すること。

３ その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第７に規定する「同等以上の効果を有する措置」の内容、散水の方法、囲い込み又は封じ込めの方法等を記載すること。

４ 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図を添付すること。見取図は、主要寸法、隔離された作業場の容量（ｍ3）並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入すること。

工程表の例

掲示板（大気汚染防止法と労働安全衛生法・石綿障害予防規則に規定する掲示板を併用する場合の例）

※下地は黄色（A3以上）

委　　任　　状

私は都合により　尼崎　太郎　を代行者と定め、下記の特定粉じん排出等作業について、大気汚染防止法第18条の17第１項（第２項）に基づく届出のうち、担当行政庁あて提出を行うことにつき委任します。

記

１．工事の名称　　　○○ビル解体工事

２．工事の場所　　　尼崎市○○町○○丁目○○－○○

３．代理者の住所・連絡先

①住　所　　 　　　　　　 ○○市○○町○○丁目○○－○○

②連絡先（昼間の連絡先）　○○－○○○○－○○○○

○自宅・勤務先・携帯

会社名（勤務先の場合）　㈱○○建設

所属等（勤務先の場合）　○○支店

令和○○年○○月○○日

住　所　　　○○市○○町○○丁目○－○

氏　名      ○○㈱　代表取締役　○○　○○

特定粉じん排出等作業完了報告書

令和○○年○○月○○日

尼崎市長　殿

届出者　住所（法人にあっては、主たる事務の所在地）

○○市○○町○○-○○

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

○○㈱

代表取締役　○○　○○

担当者の氏名　○○　○○

電話番号　（○○）○○○○－○○○○

特定粉じん排出等作業を完了したので、次のとおり届け出ます。

| 特定工事の場所 | 尼崎市○○町○○－○○ (特定工事の名称) ○○ビル解体工事 |
| --- | --- |
| 特定工事を施工する者の氏名 又は名称及び住所並びに法人 にあつては、その代表者の氏名 | ㈱○○建設 代表取締役 ○○ ○○ ○○市○○町○○-○○ |
| 特定粉じん排出等作業の種類 | 大気汚染防止法施行規則別表第７ １の項 建築物等の解体作業（次項又は３の項を除く） ２の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材を除去する作業（掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（次項を除く） ５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 ６の項 改造・補修作業 （件） |
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 自 令和○○年○○月○○日 至 令和○○年○○月○○日 |
| 特定建築材料の種類 | １ 吹付け石綿 ２ 石綿を含有する断熱材 | ３ 石綿を含有する保温材 ４ 石綿を含有する耐火被覆材 |
| 除去等工事に係るアスベスト測定の結果（敷地境界の最大値） | 施工前 | 施工中 | 施工後 |
|  | <0.056 本/L | <0.056 本/L | <0.056 本/L |
| 特定建築材料の除去量 | 80 m3 （面積 220 m2） |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要 | 建築物（耐火・準耐火・その他） 延べ面積 1,550m2(４階建) | その他工作物 |
| 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 現場責任者 ○○ ○○ ○○市○○町○○－○○ 電話番号（○○）○○○－○○○ |
| 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 | ㈱○○興業 代表取締役社長 ○○ ○○ ○○市○○町○○－○○ 現場責任者 ○○ ○○ 電話番号（○○）○○○－○○○ |

添付書類：濃度測定結果報告書の写し　濃度測定を実施している現場写真　作業状況の写真

令和　　年　　月　　日

解体等工事に係る事前調査説明書面

発注者　住所

氏名（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）　様

元請業者　住所　○○市○○町○○-○○

氏名　○○㈱

代表取締役　○○　○○

（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）

電話番号　（○○）○○○○－○○○○

大気汚染防止法第18条の15第1項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。

| 解体工事の場所 | 尼崎市○○町○○－○○ （解体等工事の名称）○○ビル解体工事 |
| --- | --- |
| 解体又は改造・補修着手年月日 | 令和○年○月○日 | 延床面積 | ○㎡ |
| 解体等工事の種類 | 解体 改造・補修 | 階数 | ○階建 |
| 建築物等の竣工年 | 昭和・平成 ○年 |
| 建築物等の概要 | ☑建築物 （ ☑耐火 □準耐火 □その他（ ）） （ □木造 ☑ＲＣ造 □Ｓ造 □その他（ ）） □その他工作物 |
| 事前調査を行った者及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関の名称等 | 氏名 ○○ ○○ |
|  | 講習実施機関の名称 （ □一般 ☑特定 □一戸建て棟 □その他（ ）） |
| 調査を終了した年月日 | 令和○年○月○日 |
| 調査の方法 | □書面 ☑目視 ☑分析 □その他（ ） |
| 調査の結果 | ⑫特定建築材料の有無 | ☑石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙1のとおり） □石綿無 |
|  | ⑬破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる前に確認できなかった場所 | 別紙 のとおり |
| ⑭事前調査 の掲示 | 設置予定年月日 | 令和○年○月○日 |
|  | 設置場所 | 別紙 のとおり |
| ⑮大気汚染防止法に係る作業の 実施の届出の要否 | ☑要 □不要 |

備考　１　特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙1を添付すること。

２　工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。

元請業者からこの書面の説明を受けました。 発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けたものの職及び氏名） 令和○年○月○日 ○○㈱ ○○担当 ○○ ○○

発注者へこの書面の説明を行いました。 元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名） 令和○年○月○日 ○○㈱ ○○担当 ○○ ○○

別紙１

特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要

| 特定粉じん排出等作業の種類 | 大気汚染防止法施行規則別表第７ １の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び５の項を除く） ２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築 材料を除去するもの）（５の項を除く） ３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（５の項を除く） ４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１から３の項、事項を除く） ５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 ６の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
| --- | --- |
| 特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 自 令和 ○年 ○月 ○日 至 令和 ○年 ○月 ○日 |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等 の部分における特定建築材料等の種類並びに その使用箇所及び使用面積 | １ 吹付け石綿 （ ロックウール 、 ○○ m2 ） ２ 石綿を含有する保温材 （ 、 m2 ） ３ 石綿を含有する耐火被覆材 （ 、 m2 ） ４ 石綿を含有する断熱材 （ 、 m2 ） ５ 石綿を含有する仕上塗材 （ 、 m2 ） ６ 石綿を含有する成形板等 （ 、 m2 ） 詳細は別紙 のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の方法 | 除去 ・囲い込み ・封じ込め ・ その他（ ） |
| 特定粉じん排出等作業の方法が法第 18 条の 19 各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由 |  |
| 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等 の配置図及び付近の状況 | 別紙 のとおり |
| 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定 工事の工程の概要 | 別紙 のとおり |
| 作 業 の 掲 示 | 設置予定年月日 | 令和○年○月○日 |
|  | 設置場所 | 別紙 のとおり |
| 特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | ○○㈱ ○○ ○○ 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ |
| 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び 連絡場所 | ○○㈱ ○○ ○○ 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ |

備考 １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。

２ 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要について は、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。

| 作業 時期 | 項⽬ | 確認欄 | 記録事項 | 記録の 時期 | 記録の趣旨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除去作業前 | １．掲⽰ | □ | 掲⽰板（近景・遠景） 作業実施の掲⽰、事前調査結果の掲⽰、関係者以外⽴⼊禁⽌の表⽰、⽯綿の⼈体に及ぼす作⽤・取り扱い上の注意事項・使⽤すべき保護具等の掲⽰ | 掲⽰板の設置時〜除去作業⽇の除去開始前 | ・作業実施の掲⽰や事前調査結果の掲⽰は、周辺住⺠や作業者が、当該除去等作業の内容を把握するためのツールである。 ・関係者以外⽴⼊禁⽌の表⽰等は、⽯綿則に基づき表⽰・掲⽰が必要なものであり作業現場の⾒やすい箇所、作業者が⾒やすい箇所に表⽰・掲⽰する必要がある。 ・掲⽰板の内容が⼤防法・⽯綿則に規定する内容を満たしており（近景）、公衆や作業者の⾒やすい位置に設置されている（遠景）ことを⽰すために記録する。 ・写真による記録が必要。 |
|  | ２ ． 特 別 教育 | □ | 特別教育の受講者名簿⼜は過去の受講記録 | ⼊所時 | ・適切な除去等作業の実施にあたり、除去等作業を⾏う者全員が、⽯綿の有害性、⽯綿等の使⽤状況等の特別教育を受けていることを⽰すために記録する。 ・3年間の記録の保存義務（安衛則） |
|  | ３．作業場の隔離、セキュリティゾーンの設置 | □ | 隔離の実施状況、セキュリティゾーンの設置状況 | 隔離、セキュリティゾーン の 設 置時 | ・計画どおりの隔離措置がなされ、⽯綿等の粉じんがセキュリティゾーン（更⾐室、洗⾝室、前室の3室）の設置により作業場外部へ⾶散することの防⽌及び除去作業に従事する作業者等⼯事関係者以外の者の⽴⼊を遮断できていることを⽰すために記録する。 ・写真による記録が必要。 |
|  | ４．集じん・排気装置の設置 | □ | 【集じん・排気装置の設置】 装置の型式、設置⽇時、設置者⽒名、設置状況、適正稼働確認の⽅法、確認結果 | 集じん・排気装置の設置時 | ・HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置が設置時に事前点検されており、粉じん濃度等の結果から正常に稼働することを⽰すために記録する。 ・作業場内の空気の溜まりや排気ダクトの圧⼒損失等がなく、適切に設置されていることを⽰すために記録する。 ・集じん・排気装置の型式や換気回数はパンフレット等、設置状況は写真や図⾯、適正稼働確認の結果は点検記録簿の写しがあるとよい。 |
|  | ５．集じん・排気装置の点検、作業場及びセキュリティゾーンの負圧保持 | □ | 【集じん・排気装置の適正稼働確認】 確認⽇時、確認⽅法、確認結果、確認者⽒名 【作業場及びセキュリティゾーンの負圧】 確認⽇時、確認⽅法、確認結果、確認者⽒名 | 除去作業⽇の除去開始前 | 【集じん・排気装置の適正稼働確認】 ・設置時同様、除去作業⽇毎の除去開始前に集じん排気装置が適正稼働していたことを確認するために記録する。 【作業場及びセキュリティゾーンの負圧】 ・除去作業⽇の除去開始前に作業場及びセキュリティゾーンの負圧が確保されていたことを確認するために記録する。 ・点検記録表があるとよい。 |

確認年⽉⽇︓  	年 	⽉ 	⽇

確認者︓（所属） 	 	 	 	（⽒名）

⽯綿含有吹付け材の切断等を⾏う作業における記録事項の例（除去作業中）

| 作業時期 | 項⽬ | 確認欄 | 記録事項 | 記録の時期 | 記録の趣旨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除去作業中 | １．⽯綿含有建材の湿潤化 | □ | 湿潤化に⽤いた薬液名、薬液の散布状況 | 除去作業 ⽇ごと | ・粉じん⾶散抑制剤が⽤途に対して適切に 使⽤されていることを⽰すために記録する。 ・作業場所ごとに薬液名や散布状況が分かるものが必要。 |
|  | ２．⽯綿含有建材の除去 | □ | 除去作業の⽅法、作業範囲、状況 | 除去作業 ⽇ごと | ・⼤気中への⾶散や作業者へのばく露を防⽌するための措置がとられ、除去等作業が適切に⾏われていることを⽰すために除去等作業の⽅法、範囲、状況等の概要を記録する。 ・作業計画書の図⾯のほか、作業場所ごとに除去前後の写真、除去作業中の写真などが必要。 |
|  | ３．作業場及びセキュリティゾーンの負圧保持 | □ | 【作業場及びセキュリティゾーンの負圧】 確認⽇時、確認⽅法、確認結果、確認者⽒名 | 除去作業⽇ごとに数回（⼊退出時等） | ・作業者の⼊退出時に負圧不備により⽯綿が⾶散する事例があることから、除去等作業中においても、作業者の休憩時等の出⼊の際に正常に稼働していることを⽰すために適宜記録する。 ・点検記録表での記録が望ましい。 |
|  | ４．集じん・排気装置の点検 | □ □ □ | 【集じん・排気装置排出⼝の粉じん濃度】 確認⽇時、確認⽅法、確認結果、確認者⽒名 【集じん・排気装置の運転時間】稼働していた時間 【フィルタ交換等のメンテナンス記録】 実施⽇時、実施内容、実施者⽒名 | 除去作業⽇ごとに数回（メンテナンスの記録は実施時、稼働時間は作 業終了時） | ・除去等作業中においても、集じん・排気装置が正常に稼働していたことを⽰すために適宜（例えば作業の中断前後）記録する。 ・フィルタ交換等、メンテナンスが正しく⾏われていることを⽰すために記録する。（⼀般的には、1次フィルタは3〜4回/⽇程度、2次フィルタは1回/⽇程度、HEPAフィルタは1次、2次フィルタを取り替えても⽬詰まりをおこす可能性のある場合（500 時間程度）に交換する） ・点検記録表での記録が望ましい。 |
|  | ５．⽯綿粉じんの処理 | □ | 除去された⽯綿の梱包及び保管状況、当該梱包への表⽰ | 除去作業 ⽇ごと | ・除去した⽯綿を放置せずに、適切に表⽰、梱包、保管していたことを⽰すために記録する。 ・写真による記録が必要。 |
|  | ６ ． 使 ⽤ 器具等の付着物の除去⼜は梱包 | □ | 使⽤した器具や保護具等を持ち出す際の付着物の除去の状況⼜はこれらを廃棄する場合の梱包の状況 | 除去作業 ⽇ごと | ・⽯綿が付着したままの使⽤器具、保護具等を作業場外に持ち出すことは、⽯綿等の粉じんの⾶散につながるおそれがあることから、使⽤器具、保護具等を作業場外に持ち出す際に付着物が除去されていたこと⼜は梱包されていたことを⽰すために記録する。 ・写真があると分かりやすい。 |
|  | ７ ． 保 護 具等の着⽤状況 | □ | 保護具（呼吸⽤保護具、保護 ⾐）の着⽤状況 | 除去作業 ⽇ごと | ・作業者の⽯綿ばく露を防⽌するため、除去対象及び⼯法により指定された保護⾐等の着⽤が必要であることから、除去等作業者が適切な保護⾐、呼吸⽤保護具等を正しく ⽤いていたことを⽰すために記録する。 ・写真による記録が必要なほか、資材表や点検記録があると分かりやすい。 |
|  | ８．従事者の記録 | □ | 除去等作業従事者及び周辺作業従事者の⽒名、従事⽇時、従事した作業 | 除去作業 ⽇ごと | ・⽯綿に関する健康被害は、⻑時間経過した後に発⽣することから、⽯綿等の取扱い作業に従事した者、周辺作業に従事した者の従事期間を⽰すために記録しておく必要がある。 ・40年間保存（⽯綿則） |

確認年⽉⽇︓ 	 	年 	⽉ 	⽇

確認者︓（所属） 	 	 	 	（⽒名）

⽯綿含有吹付け材の切断等を⾏う作業における記録事項の例（除去作業後）

| 作業時期 | 項⽬ | 確認欄 | 記録事項 | 記録の時期 | 記録の趣旨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除去作業後 | １．⽯綿の取り残しの有無 | □ | 除去対象の⽯綿が適切に処理されたことの確認 | 隔離解除前 | ・⽯綿を取り残したまま隔離を解除すると作業場外へ⾶散するおそれがあるため、確実に除去されていることを確認し、記録する。 4.15.3参照 ・取り残し確認の措置の実施状況及び当該確認を⾏った者の資格が確認できるものについて、写真等による記録が必要。 |
|  | ２．除去部分への粉じん⾶散防⽌処理剤の散布 | □ | 散布した薬液名、散布状況 | 隔離解除前 | ・粉じん⾶散防⽌処理剤（固化剤）が⽤途に対して適切に使⽤されていることを⽰すために記録する。 ・薬液名や散布状況が分かるものが必要。 |
|  | ３．⽯綿粉じんの⾶散のおそれがないことの確認 | □ | 隔離内の⽯綿粉じん等の⾶散のおそれがないことの確認⽇時、確認⽅法、確認結果、確認の実施者⽒名、隔離空間内の清掃の状況 | 隔離解除前 | ・何らかの⽅法で隔離解除の際に、隔離空間内に⽯綿等の粉じんがないことの確認 を⾏ったことを⽰すため記録する。 ・確認結果報告書や清掃後の写真などが必要。 |
|  | ４．作業場内の仕上清掃 | □ | 作業場所の床⼜は地⾯等の清掃状況 | 仕上清掃時 | ・⽯綿が残留したまま以降の作業を進めることは⽯綿の⾶散につながるおそれがあるため、作業場所の床や地⾯等が清掃されてたことを⽰すために記録する。 ・仕上清掃後の写真などが必要。 |

確認年⽉⽇︓ 	 	年 	⽉ 	⽇

確認者︓（所属） 	 	 	 	（⽒名）

# Text boxes

届出対象特定工事（吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの）の発注者又は自主施工者は、「特定粉じん排出等作業の開始の日」の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書を提出する必要があります。（大気汚染防止法第18条の17）

記入例１

届出の提出日を記入

発注者又は

自主施工者が届出

届出受理後、

工事着手まで

１４日間必要

4回以上

記入例２

記入例３

記入例４

記入例５

※届出者（発注者又は自主施工者）が届出を提出する場合は不要です。

押印がある場合は、押印をもって本人確認としています。押印がない場合は発注者の名刺（発注部署担当者の名刺でも可）を添付してください。

記入例６

記入例７

記入例8

⽯綿含有吹付け材の切断等を⾏う作業における記録事項の例（除去作業前）