## Sheet1
阪神尼崎駅周辺管理委託施設設備一覧
| No. | 設置場所 | 設備名 | 機器名称 | 型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | 故障有無 | 備考
道路 | 1 | 駅前広場（北） | 照明設備 | LED照明（天井埋込） |  |  |  | 170
道路 | 2 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 110
道路 | 3 |  | 換気設備 | 給気ファン |  |  | 3.7kW | 1 | 有
道路 | 4 |  |  | 給気ファン |  |  | 3.7kW | 1
道路 | 5 |  |  | 給気ファン |  |  | 3.7kW | 1
道路 | 6 |  |  | 給気ファン |  |  | 3.7kW | 1
道路 | 7 |  |  | 排気ファン |  |  | 7.5kW | 1 | 有
道路 | 8 |  |  | 排気ファン |  |  | 7.5kW | 1 | 有
道路 | 9 |  |  | 排気ファン |  |  | 7.5kW | 1
道路 | 10 |  |  | 排気ファン |  |  | 7.5kW | 1
道路 | 11 |  |  | 一酸化炭素検知器 |  |  |  | 6 | 有
道路 | 12 |  | 自火報設備 | 消火器 |  |  |  | 6
道路 | 13 |  |  | 泡消火栓 |  |  |  | 4
道路 | 14 |  |  | 発信機 |  |  |  | 4
道路 | 15 |  |  | ベル |  |  |  | 4
道路 | 16 |  | 時計設備 | 親時計 |  |  |  | 1
道路 | 17 |  |  | 子時計 |  |  |  | 1
道路 | 18 |  | 音響設備 | スピーカー |  |  |  | 48
道路 | 19 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 3
道路 | 20 | 立体遊歩道1号 | 照明設備 | LED照明（床埋込） |  |  |  | 71
道路 | 21 |  |  | LED照明（天井埋込） |  |  |  | 24
道路 | 22 |  |  | LED照明（投光器） |  |  |  | 40
道路 | 23 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 97
道路 | 24 |  | 水景設備 | 水中ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 2.2kW | 1 |  | 噴水
道路 | 25 |  |  | 水中ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 7.5kW | 1
道路 | 26 |  |  | 濾過ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 1.5kW | 1
道路 | 27 |  |  | 排水ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 0.4kW | 1
道路 | 28 |  |  | 排水ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 0.4kW | 1 | 有
道路 | 29 |  |  | 自動給水装置 |  |  |  | 1
道路 | 30 |  |  | 銅イオン発生装置 |  | 株式会社 三幸インスタリーズ |  | 1
道路 | 31 |  |  | 噴水ノズル |  |  |  | 1
道路 | 32 |  |  | ブロワー |  |  |  | 1
道路 | 33 |  |  | 制御盤 |  |  |  | 1
道路 | 34 |  |  | 濾過ユニット |  |  |  | 1
道路 | 35 |  |  | 貯水槽 |  |  |  | 1
道路 | 36 |  |  | 送風機 |  | 株式会社 荏原製作所 | 12kW | 1
道路 | 37 |  |  | 送水ポンプ | KS-D Φ250 | クボタ機工株式会社 | 30ｋW | 1 | 有 | 滝
道路 | 38 |  |  | 送水ポンプ | KS-D Φ250 | クボタ機工株式会社 | 30ｋW | 1
道路 | 39 |  |  | 送水ポンプ | KS-D Φ250 | クボタ機工株式会社 | 30ｋW | 1
道路 | 40 |  |  | 送水ポンプ | KS-D Φ250 | クボタ機工株式会社 | 30ｋW | 1
道路 | 41 |  | 昇降機設備 | エレベーター |  | 三精テクノロジーズ株式会社 | 定員11名 | 1 |  | 油圧
道路 | 42 |  | 自火報設備 | 消火器 |  |  |  | 1
道路 | 43 |  |  | 定温式感知器 |  |  |  | 2
道路 | 44 |  |  | 煙式感知器 |  |  |  | 1
道路 | 45 |  | 音響設備 | スピーカー |  |  |  | 2
道路 | 46 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 1
道路 | 47 | 立体遊歩道2号 | 照明設備 | LED照明（照明柱） |  |  |  | 1
道路 | 48 |  |  | LED照明（壁埋込） |  |  |  | 16
道路 | 49 |  |  | LED照明（天井埋込） |  |  |  | 36
道路 | 50 |  |  | LED照明（投光器） |  |  |  | 2
道路 | 51 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 102
道路 | 52 |  | 昇降機設備 | エレベーター |  | 株式会社日立ビルシステム | 定員15名 | 1 |  | ロープ式
道路 | 53 |  | 自火報設備 | 煙感知器 |  |  |  | 1
道路 | 54 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 9
公園 | 55 | 西大物公園 | 照明設備 | LED照明（照明柱） |  |  |  | 19
公園 | 56 |  |  | LED照明（天井埋込） |  |  |  | 4
公園 | 57 |  |  | LED照明（投光器） |  |  |  | 4
公園 | 58 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 14
公園 | 59 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 1
道路 | 60 | 庄下川歩行者専用道路 |  | LED照明（照明柱） |  |  |  | 28
道路 | 61 |  |  | LED照明（壁埋込） |  |  |  | 31 |  | 護岸含む
道路 | 62 |  |  | LED照明（庭園灯） |  |  |  | 57
道路 | 63 |  | 水景設備 | 送水ポンプ |  |  | 11kW | 1 |  | 護岸噴水
道路 | 64 |  |  | 送水ポンプ |  |  | 11kW | 1 | 有
道路 | 65 |  |  | 送水ポンプ |  |  | 11kW | 1 | 有
道路 | 66 |  |  | 送水ポンプ |  |  | 11kW | 1 | 有
道路 | 67 |  |  | 送水ポンプ |  |  | 11kW | 1 | 有
道路 | 68 | 駅前広場（南） | 時計設備 | 親時計 |  |  |  | 1
道路 | 69 |  |  | 子時計 |  |  |  | 1
資料委-5