## Sheet1
中央公園及び庄下川東広場設備リスト
No. | 設置場所 | 設備名 | 機器名称 | 型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | 故障有無 | 備考
1 | 中央公園 | 照明設備 | LED照明（照明柱） |  |  |  | 12
2 |  |  | LED照明（壁埋込） |  |  |  | 10
3 |  |  | LED照明（庭園灯） |  |  |  | 2
4 |  |  | LED照明（床埋込） |  |  |  | 4
5 |  | 水景設備 | 噴水ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 15kW | 1
6 |  |  | 濾過ポンプ |  | 株式会社 荏原製作所 | 1.5kW | 1
7 |  |  | 自動給水装置 |  |  |  | 1
8 |  |  | ジェットノズル |  |  |  | 1
9 |  |  | 銅イオン発生装置 |  | 株式会社 三幸インダストリーズ |  | 1
10 | 中央公園（人工地盤） | 照明設備 | LED照明（壁埋込） |  |  |  | 104
11 |  |  | LED照明（庭園灯） |  |  |  | 65
12 |  |  | LED照明（床埋込） |  |  |  | 50
13 |  |  | LED照明（投光器） |  |  |  | 18
14 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 11
15 |  |  | 照明（水中） |  |  |  | 14
16 |  | 水景設備 | 噴水ポンプ |  |  | 2.2kW | 1 |  | キャンドル噴水
17 |  |  | 自動給水装置 |  |  |  | 1
18 |  |  | キャンドルノズル |  |  |  | 1
19 |  |  | 制御盤 |  |  |  | 1
20 |  |  | 水位計 |  |  |  | 1
21 |  |  | 噴水ポンプ |  |  | - | 1 |  | モニュメント噴水
22 |  |  | 自動給水装置 |  |  |  | 1
23 |  |  | 噴水ノズル |  |  |  | 1
24 |  |  | バランスタンク |  |  |  | 1
25 |  |  | 制御盤 |  |  |  | 1
26 |  |  | 水位計 |  |  |  | 1
27 |  | 昇降機設備 | エスカレーター |  | 三菱ビルソリューションズ株式会社 |  | 2
28 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 1
29 | 中央公園管理棟 | 水景設備 | 噴水ポンプ |  | 株式会社 シントー | 3.7kW | 1
30 |  |  | 噴水ポンプ |  | 株式会社 シントー | 3.7kW | 1 | 有
31 |  |  | 噴水ポンプ |  | 株式会社 シントー | 2.2kW | 1 | 有
32 |  |  | 濾過ポンプ |  |  | 1.5kW | 1
33 |  |  | 自動給水装置 |  |  |  | 1
34 |  |  | 噴水ノズル |  |  |  | 1
35 |  |  | 噴水装置 |  |  |  | 1
36 |  |  | 制御盤 |  |  |  | 1
37 |  |  | 濾過ユニット |  |  |  | 1
38 |  |  | 水位計 |  |  |  | 1
39 |  | 自動ドア設備 | 自動ドア |  |  |  | 5
40 |  | 昇降機設備 | エレベーター |  | 三菱ビルソリューションズ株式会社 | 定員11名 | 1 |  | 油圧
41 |  | 高圧受変電設備 | 高圧交流負荷開閉器 |  |  |  | 8
42 |  |  | 高圧進相コンデンサ |  |  |  | 3
43 |  |  | 地絡方向継電器 |  |  |  | 1
44 |  |  | 真空遮断器 |  |  |  | 4
45 |  |  | 変流器 |  |  |  | 16
46 |  |  | 変圧器（1Φ3W） |  |  |  | 3
47 |  |  | 変圧器（3Φ3W） |  |  |  | 2
48 |  |  | 零相変流器 |  |  |  | 6
49 |  |  | 漏電火災警報器 |  |  |  | 1
50 |  | 自火報設備 | 消火器 |  |  |  | 8
51 |  |  | 消火栓 |  |  |  | 2
52 |  |  | 消火ポンプ |  |  |  | 1
53 |  |  | 制御盤 |  |  |  | 1
54 |  |  | 呼水槽 |  |  |  | 1
55 |  |  | 自動火災報知受信機 |  |  | P型1級 | 1
56 |  |  | 副受信機 |  |  |  | 1
57 |  |  | 差動式感知器 |  |  |  | 8
58 |  |  | 定温式感知器 |  |  |  | 3
59 |  |  | 煙式感知器 |  |  |  | 25
60 |  |  | 発信機 |  |  |  | 5
61 |  |  | 誘導灯 |  |  |  | 8
62 |  |  | 連結散水設備 |  |  |  | 1
63 |  | 時計設備 | 親時計 |  |  |  | 1
64 |  |  | 子時計 |  |  |  | 2
65 |  | 換気設備 | 給気ファン |  |  |  | 1
66 |  |  | 換気ファン |  |  |  | 9
67 |  | ITV設備 | HDDレコーダー |  |  |  | 2
68 |  |  | カメラコントローラーユニット |  |  |  | 2 | 有
69 |  |  | カメラコントローラーユニット |  |  |  | 2
70 |  |  | モニター |  |  |  | 1
71 |  |  | モニター |  |  |  | 1
72 |  |  | モニター |  |  |  | 1
73 |  |  | モニター |  |  |  | 1 | 有
74 |  | 音響設備 | 非常放送設備 |  |  |  | 1
75 |  |  | スピーカー |  |  |  | 25
76 |  |  | ミキサー |  |  |  | 1
77 |  |  | CDプレイヤー |  |  |  | 1
78 |  |  | チャイムユニット |  |  |  | 1
79 |  | 空調設備 | 室内機 |  |  |  | 7 |  | 観光案内所
80 |  |  | 室外機 |  |  |  | 2
81 |  |  | 全熱交換器 |  |  |  | 2
82 |  |  | 室内機 |  |  |  | 5 |  | 作業員詰所
83 |  |  | 室外機 |  |  |  | 1
84 |  |  | 全熱交換器 |  |  |  | 2
85 |  |  | 室内機 |  |  |  | 2 |  | 集中管理室
86 |  |  | 室外機 |  |  |  | 2
87 |  | 呼出設備 | インターホン |  |  |  | 15
88 |  |  | トイレ呼出 |  |  |  | 2
89 |  | 警報設備 | 警報盤 |  |  |  | 1
90 |  |  | 警報副盤 |  |  |  | 1
91 |  | ITV設備 | HDDレコーダー |  |  |  | 2
92 |  |  | コントローラー |  |  |  | 2
93 |  |  | カメラ |  |  |  | 3
94 | 庄下川東広場 | 照明設備 | LED照明（照明柱） |  |  |  | 14
95 |  |  | LED照明（壁埋込） |  |  |  | 4
96 |  |  | LED照明（庭園灯） |  |  |  | 4
97 |  |  | LED照明（床埋込） |  |  |  | 8
98 |  |  | LED照明（天井埋込） |  |  |  | 6
99 |  |  | LED照明（ブラケットなど） |  |  |  | 55
100 |  | 自火報設備 | 副受信機 |  |  |  | 1
101 |  | ITV設備 | カメラ |  |  |  | 3
資料4-5